## ปร6
แบบ ปร.6
แบบสรุปราคากลาง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายอากาศห้องปฏิบัติการอาคารสำนักงานอธิการบดี
เจ้าของโครงการ | มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง | มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 | ที่แนบ มีจำนวณ 1 ชุด
คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567 |  | หน่วย : บาท
ลำดับ | รายละเอียด | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายอากาศห้องปฏิบัติการอาคารสำนักงานอธิการบดี
ส่วนงานที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)
ส่วนงานที่ 2 ค่างานครุภัณฑ์ สั่งซื้อ( จัดซื้อ )
ส่วนงานที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด
รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ
สรุป | สรุปเป็นเงิน
ตัวหนังสือ

## ปร5(ก)
แบบ ปร.5(ก)
สรุปค่างานต้นทุน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายอากาศห้องปฏิบัติการอาคารสำนักงานอธิการบดี
เจ้าของโครงการ | มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง | มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 | ที่แนบ มีจำนวณ 1 ชุด
คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567 |  |  |  | หน่วย : บาท
ลำดับ | รายละเอียด | ค่างานต้นทุน | FACTOR | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
F
ส่วนงานที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)
1 | กลุ่มงานที่ 1 งานปรับปรุงและก่อสร้าง | 0 | 0 | 0
2 | กลุ่มงานที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ | 0 | 0 | 0
3 | กลุ่มงานที่ 3 งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ (งานภูมิทัศน์)
| รวมราคา | 0
เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F
เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
เงินประกันผลงานหัก 5%
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
| สรุปราคาค่าก่อสร้าง |  |  | 0
| ขนาดหรือพื้นที่ |  | ตารางเมตร
| เฉลี่ยราคาประมาณ |  | บาท / ตารางเมตร

## ปร.4พ
แบบ ปร.4(พ)
แบบแสดงรายการ ปริมาณและราคา
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายอากาศห้องปฏิบัติการอาคารสำนักงานอธิการบดี
เจ้าของโครงการ | มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง | มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 | ที่แนบ มีจำนวณ 1 ชุด
คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567 |  |  |  | หน่วย : บาท
ลำดับ | รายละเอียด | จำนวน | หน่วย | ค่าใช้จ่ายพิเศษ | หมายเหตุ
ส่วนงานที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด
1 | รวมราคา ส่วนงานที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด | 1 | งาน
รวมราคา ส่วนงานที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

## ส่วนงานที่1 ค่างานต้นทุน
แบบ ปร.4
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง |  | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายอากาศห้องปฏิบัติการอาคารสำนักงานอธิการบดี
เจ้าของโครงการ |  | มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง |  | มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 |  | ที่แนบ มีจำนวณ 1 ชุด
คำนวณราคากลาง |  | เมื่อวันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567 | [5 empty] | หน่วย : บาท
ลำดับ | รายละเอียด |  | จำนวน | หน่วย | รวมเป็นเงิน( บาท ) |  | รวมค่าวัสดุและค่าแรง (บาท) | หมายเหตุ
[5 empty] | รวมค่าวัสดุ | รวมค่าแรง
ส่วนงานที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)
กลุ่มงานที่ 1 งานปรับปรุงและก่อสร้าง
1 | งานขยายช่องลมชั้นที่ 1 เพื่อนำเข้าอากาศบริสุทธิ์ชั้นใต้ดิน 1-2 |  | 1 | งาน | 0 | 0 | 0
2 | งานปรับปรุงระบบระบายอากาศห้องถังบำบัดและพื้นที่จอดรถชั้นใต้ดิน 1-3 |  | 1 | งาน | 0 | 0 | 0
3 | งานปรับปรุงระบบระบายอากาศและระบบที่เกี่ยวข้องบริเวณโถงทางเดิน ชั้น B2 อาคาร KSS |  | 1 | งาน | 0 | 0 | 0
4 | งานปรับปรุงระบบระบายอากาศและระบบที่เกี่ยวข้องบริเวณโถงทางเดิน ชั้น B1 อาคาร KSS |  | 1 | งาน | 0 | 0 | 0
5 | งานปรับปรุงระบบระบายอากาศห้องบรรยายและสำนักงานชั้นที่ 2-8 อาคาร TWP |  | 1 | งาน | 0 | 0 | 0
|  | รวมราคา กลุ่มงานที่ 1 งานปรับปรุงและก่อสร้าง |  |  | 0 | 0 | 0
| รวมราคา ส่วนงานที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน) |  |  |  | 0 | 0 | 0
หมายเหตุ
| การกำหนดราคาค่าวัสดุ |  |  | การกำหนดราคาค่าแรงงาน
1 | ตามสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยแพร่ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 |  |  | 1 ตามบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
2 | รายการที่ข้อ1 ไม่มีเผยแพร่ ใช้ราคาวัสดุตามสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง เผยแพร่ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 |  |  | กรมบัญชีกลาง กระทรวงกลางคลัง ใช้เผยแพร่ ฉบับปรับปรุง เดือน มีนาคม 2566
| กรณีมีเผยแพร่หลายจังหวัด ใช้จังหวัดที่ราคาวัสดุรวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง ต่ำสุด |  |  | 2 รายการที่ ข้อ 1 ไม่มีเผยแพร่ ใช้ร้อยละ 30-37 ของราคาวัสดุ
3 | รายการที่ ข้อ 1 และ ข้อ 2 ไม่มีเผยแพร่ สืบจากร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายในท้องที่ส่วนกลางและจังหวัดใกล้เคียง |  |  | 3 รายการที่ ข้อ 1 ไม่มีเผยแพร่ และไม่เป็นไปตาม ข้อ 2 กำหนดตามความเหมาะสม
| โดยใช้ราคาจากร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่าย ที่ราคาวัสดุรวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง ต่ำสุด |  |  | และสอดคล้องกับลักษณะงาน
4 | วัสดุก่อสร้างรายการใดมีเป็นจำนวนมาก พิจารณาจากมูลค่ารายการนั้น มีค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
เมื่อเทียบกับมูลค่าวัสดุก่อสร้างรวมทั้งโครงการ ใช้ราคาต่ำสุดที่ได้จากข้อ 1,2 และ3

## 4.ปร4. ปรับอากาศ.
แบบ ปร.4
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง |  | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายอากาศห้องปฏิบัติการอาคารสำนักงานอธิการบดี
เจ้าของโครงการ |  | มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง |  | มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 |  | ที่แนบ มีจำนวณ 1 ชุด
คำนวณราคากลาง |  | เมื่อวันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567 | [7 empty] | หน่วย : บาท
ลำดับ | รายละเอียด |  | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย |  | รวมเป็นเงิน( บาท ) |  | รวมเป็นเงิน | หมายเหตุ
[5 empty] | วัสดุ | ค่าแรง | รวมค่าวัสดุ | รวมค่าแรง
ส่วนงานที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)
กลุ่มงานที่ 1 งานปรับปรุงและก่อสร้าง
งานเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายอากาศอาคารสำนักงานอธิการบดี
1 | งานขยายช่องลมชั้นที่ 1 เพื่อนำเข้าอากาศบริสุทธิ์ชั้นใต้ดิน 1-2
1.1 | งานตะแกรงลม
ตะแกรงลมเข้า (FAL W/ISC) WATERPROOF TYPE
| - | ขนาด 80"x24" | 4 | ชุด
1.2 | งานขยายผนังช่องลมนำเข้า
| - | งานขยายผนังช่องงลมนำเข้า | 4 | จุด
| - | งานแก้ไขและจัดทำระบบกันซึมช่องลมเพื่อนำเข้าอากาศบริสุทธิ์ชั้นใต้ดิน 1-2 | 4 | จุด
| - | งานเบ็ดเตล็ด | 0 | เหมา
1.3 | งานจัดทำกันสาดบริเวณช่องนำอากาศบริสุทธิ์
| - | โครงอะลูมิเนียมกรุแผ่น Polycabonate สีชาขนาดกว้าง0.30x5.00ม. | 2 | ชุด
รวมราคา งานขยายช่องลมชั้นที่ 1 เพื่อนำเข้าอากาศบริสุทธิ์ชั้นใต้ดิน 1-2
2 | งานปรับปรุงระบบระบายอากาศห้องถังบำบัดและพื้นที่จอดรถชั้นใต้ดิน 1-3
2.1 | งานพัดลมระบายอากาศ
พัดลมเติมอากาศ
ชั้นที่ B2
| - | FF-B2-1 TO 2 | 2 | ชุด
| - | FF-B2-3 TO 4 | 2 | ชุด
ชั้นที่ B3
| - | FF-B3-1 TO 2 | 2 | ชุด
| - | โครงเหล็กสำหรับติกตั้งพัดลม | 2 | ชุด
| - | อุปกรณ์แขวนโยงและรองรับการสั่นสะเทือน | 6 | ชุด
| - | ฐานคอนกรีต | 2 | ชุด
2.2 | งานท่อลม
ท่อลมระบบระบายอากาศ Galvanized steel sheet (ส่วนที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติม)
| - | เบอร์ 20 | 3200 | ตร.ฟุต
| - | เบอร์ 22 | 1000 | ตร.ฟุต
| - | เบอร์ 24 | 4000 | ตร.ฟุต
| - | อุปกรณ์แขวนโยงและรองรับการสั่นสะเทือน | 1 | รายการ
| - | งานเจาะตัดพื้นและเสริมกำลัง | 2 | จุด
| - | งานปรับย้ายหัวฉีดน้ำฝอยอัตโนมัติ Sprinkler | 1 | รายการ
| - | งานติดตั้งหัวฉีดน้ำฝอยอัตโนมัติ Sprinkler | 1 | รายการ
| - | เบ็ดเตล็ด | 1 | รายการ
งานอื่นๆ (โปรดระบุ)
| - | อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งแผ่นสังกะสี (ร้อยละ30ของราคาท่อ และค่าแรง ร้อยละ30 ของราคาวัสดุ) | 0 | งาน
| - | ค่าทดสอบ,ทำความสะอาด,ทาสีและทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ5 ของท่อ สาย ของ และค่าแรง ร้อยละ30 ของราคาวัสดุ) | 0 | งาน
2.3 | งานหัวจ่ายลมและตะแกรงลม
ตะแกรงลมเข้า (FAL W/ISC)
| - | ขนาด 204"x48" | 1 | ชุด
ตะแกรงลมเข้า (FAG-SUPPLY)
| - | ขนาด 14"x14" | 3 | ชุด
| - | ขนาด 60"x40" | 4 | ชุด
VOLUME DAMPER
| - | ขนาด 14"x10" | 3 | ชุด
| - | ขนาด 24"x10" | 1 | ชุด
| - | ขนาด 40"x16" | 2 | ชุด
| - | ขนาด 60"x20" | 1 | ชุด
GRAVITY DAMPER
| - | ขนาด 30"x30" | 6 | ชุด
FIRE DAMPER CURTAIN TYPE
| - | ขนาด 60"x20" | 2 | ชุด
| - | เบ็ดเตล็ด | 1 | รายการ
งานอื่นๆ (โปรดระบุ)
| - | อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง (ร้อยละ30ของราคาท่อ และค่าแรง ร้อยละ30 ของราคาวัสดุ) | 0 | งาน
| - | ค่าทดสอบ,ทำความสะอาด,ทาสีและทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ5 ของท่อ สาย ของ และค่าแรง ร้อยละ30 ของราคาวัสดุ) | 0 | งาน
2.4 | งานแผงกรองอากาศและอุปกรณ์ประกอบ
| - | Aluminium Filter 24"x24" | 16 | ชุด
| - | Filter House | 1 | ชุด
2.5 | งานระบบไฟฟ้าและควบคุม
| - | Fan starter VSD panel | 3 | ชุด
| - | MAIN CIRCUIT BREAKER 3Ph.40A. | 2 | ชุด
| - | MAIN CIRCUIT BREAKER 3Ph.30A. | 1 | ชุด
| - | MAIN CIRCUIT BREAKER 1Ph.30A. | 1 | ชุด
งานสายไฟ
| - | สายไฟฟ้า LSOH 10 Sq.mm | 1045 | ม.
| - | สายไฟฟ้า LSOH 6 Sq.mm | 80 | ม.
| - | สายไฟฟ้า LSOH 4 Sq.mm | 315 | ม.
| - | สายไฟฟ้า LSOH 2.5 Sq.mm | 100 | ม.
งานท่อร้อย
| - | EMT 1" | 250 | ม.
| - | EMT 3/4" | 120 | ม.
| - | EMT 1/2" | 40 | ม.
งานอื่นๆ (โปรดระบุ)
| - | เจาะช่องฝ้าเพดาน | 1 | รายการ
| - | งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสาย (ร้อยละ 15 ของราคาท่อ) | 1 | งาน
| - | งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสายไฟ) | 1 | งาน
2.6 | งานผนังตกแต่งปิดแนวท่อลมให้เข้ากับลักษณะอาคารเดิม
| - | งานผนังเบาบังท่อลม โครงเหล็กชุบสังกะสีตัวC ขนาด 2”x4” ปิดทับ ด้วยแผ่นสมาร์ทบอร์ดความหนา 12 มิลลิเมตรทาสีน้ำพลาสติก ด้านบนใส่ตะแกรงอะลูมิเนียมสีขาว | 32 | ตรม.
2.7 | งานปรับปรุงผนังบริเวณทางลาดเข็นร่างอาจารย์ใหญ่
| - | งานปรับปรุงผนังบริเวณทางลาดเข็นร่างอาจารย์ใหญ่ | 1 | รายการ
รวมราคา งานปรับปรุงระบบระบายอากาศห้องถังบำบัดและพื้นที่จอดรถชั้นใต้ดิน 1-3
3 | งานปรับปรุงระบบระบายอากาศและระบบที่เกี่ยวข้องบริเวณโถงทางเดิน ชั้น B2 อาคาร KSS
3.1 | เครื่องปรับอากาศ ชนิดใช้น้ำเย็น ชั้น B2
เครื่องส่งลมเย็น (Pre Cool Unit)
| - | B2-PCU-01 (concealed air type w/filter, 1,000 cfm) | 1 | ชุด
| - | อุปกรณ์ลดแรงสั่นสะเทือน (Vibration Isolator) สำหรับ Support FCU | 1 | ชุด
3.2 | ระบบกรองอากาศ (Air Filtration System)
| - | Pre-Filter | 1 | ชุด
| - | Cabon-Filter สำหรับ FAU-B2 เดิมที่ติดตั้งในห้อง AHU ชั้น B1 | 1 | รายการ
3.3 | งานท่อ (Piping Work)
Chilled Water Pipe
ท่อเหล็กดำ Sch.40 มีตะเข็บ (ERW Black Steel Pipe ASTM A-53, Sch.40, Seamed) GR.A
| - | 1 1/4 inch Dia | 36 | ม
| - | Fitting | 1 | รายการ
| - | Hanger & Support | 1 | รายการ
| - | ค่าทดสอบและทาสีสัญลักณ์ท่อ | 1 | รายการ
| - | งานตัดต่อเชื่อมท่อต่อเมน | 1 | รายการ
3.4 | Drain Pipe
ท่อพีวีซีชั้น 8.5 (PVC Pipe Class 8.5)
| - | 1 inch Dia | 30 | ม.
| - | Fitting | 1 | รายการ
| - | Hanger & Support | 1 | รายการ
| - | ค่าทดสอบ | 1 | รายการ
3.5 | ฉนวนหุ้มท่อ (Pipe Insulation)
ฉนวนแบบ Closed Cell Foam
3/4 inch Closed Cell Foam หุ้มท่อ Drain
| - | 1 inch Dia | 30 | ม.
1 1/2 inch Closed Cell Foam หุ้มท่อน้ำเย็น
| - | 1 1/4 inch Dia | 36 | ม.
| - | Adhesive (Neobond Fire Retardant) | 1 | รายการ
| - | Sealant | 1 | รายการ
3.6 | วาล์วและอุปกรณ์ประกอบ (Valve & Pipe Accessories)
Gate Valve 150 Psi WOG
| - | 1 1/4 inch Dia | 2 | ชุด
Strainer 150 Psi WOG
| - | 1 1/4 inch Dia | 1 | ชุด
3.7 | ระบบท่อลม (Duct Work)
สังกะสีแผ่นเรียบ (Galvanized Steel Sheet)
| - | สังกะสีเบอร์ 24 GA | 2400 | ตร.ฟุต
| - | Fitting | 1 | รายการ
| - | Hanger & Support | 1 | รายการ
3.8 | ฉนวนหุ้มท่อลม (Duct Insulation)
| - | 25-mm 48 kg/m³ Fiberglass | 2400 | ตร.ฟุต
| - | Duct Tape & Adhesive (Neobond Fire Retardant) | 1 | รายการ
3.9 | หน้ากากลม (Air Diffuser, Grille & Register)
Ceiling Diffuser w/ VD
| - | 18" x 18" CD, VD | 1 | ชุด
Fresh Air Grille
| - | 22" x 26" FAG w/Filter | 1 | ชุด
Fire Damper
| - | 22" x 26" FD | 1 | ชุด
| - | Motor Drive Damper สำหรับปิดช่องท่อลมเมื่อ Pre cool Fresh Air หยุดทำงาน | 1 | ชุด
| - | ติดตั้ง Fresh Air Louver w/ISC ที่ช่องบันไดชั้น 2 | 1 | ชุด
| - | เปลี่ยนหัวจ่ายลมห้องเตรียมสารชั้น B2 พร้อมติดตั้ง VD และปรับ Balance ลม | 1 | ชุด
3.1 | อุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ (Automatic Control Equipment)
| - | B2-PAU Control Panel พร้อม VSD 1.5Kw และจุดเชื่อมต่อ BAS ในอนาคต | 1 | ชุด
| - | Temperature sensor duct type | 1 | ชุด
Automatic Control Valve
2-Way,Prop Type 150 Psi (PICV)
| - | - 1 inch Dia | 1 | ชุด
3.11 | ระบบไฟฟ้าและควบคุม (Electrical & Control System)
สายไฟฟ้า (Cable & Wire)
สายไฟฟ้าชนิด LSOH
| - | 1.5 มม² | 600 | ม.
| - | 2.5 มม² | 300 | ม.
| - | 4 มม² | 150 | ม.
| - | OPVCJZ Cable 2C-1 มม² | 50 | ม.
รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway)
ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)
| - | 1/2 inch Dia | 290 | ม.
| - | 3/4 inch Dia | 50 | ม.
| - | ท่อร้อยสายไฟฟ้าแบบอ่อน (Flexible Conduit) | 1 | รายการ
3.12 | งานอื่นๆ
| - | ติดตั้งช่องเซอร์วิสบนฝ้าเพดาน พร้อมซ่อมฝ้าเพดานและทาสี ขนาด 60x60 cm. | 20 | จุด
| - | เจาะช่องฝ้าเพดานเพื่อติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ท่อน้ำเย็นพร้อมซ่อมแซม | 1 | รายการ
| - | เจาะช่องผนังคอนกรีตพร้อมซ่อมแซมงานปูนและทาสี | 1 | รายการ
| - | งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสาย (ร้อยละ 15 ของราคาท่อ) | 1 | งาน
| - | งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสายไฟ) | 1 | งาน
รวมราคา งานปรับปรุงระบบระบายอากาศและระบบที่เกี่ยวข้องบริเวณโถงทางเดิน ชั้น B2 อาคาร KSS
4 | งานปรับปรุงระบบระบายอากาศและระบบที่เกี่ยวข้องบริเวณโถงทางเดิน ชั้น B1 อาคาร KSS
4.1 | เครื่องปรับอากาศ ชนิดใช้น้ำเย็น ชั้น B1
เครื่องส่งลมเย็น (Pre Cool Unit)
| - | B1-PCU-01 (concealed air type w/filter, 1,000 cfm) | 1 | ชุด
| - | อุปกรณ์ลดแรงสั่นสะเทือน (Vibration Isolator) สำหรับ Support FCU | 1 | ชุด
4.2 | ระบบกรองอากาศ (Air Filtration System)
| - | Pre-Filter | 1 | ชุด
| - | Cabon-Filter สำหรับ FAU-B1 เดิมที่ติดตั้งในห้อง AHU ชั้น B1 | 1 | รายการ
4.3 | งานท่อ (Piping Work)
Chilled Water Pipe
ท่อเหล็กดำ Sch.40 มีตะเข็บ (ERW Black Steel Pipe
ASTM A-53, Sch.40, Seamed) GR.A
| - | 1 1/4 inch Dia | 36 | ม
| - | Fitting | 1 | รายการ
| - | Hanger & Support 5% ของงานท่อ | 1 | รายการ
| - | ค่าทดสอบและทาสีสัญลักณ์ท่อ | 0 | รายการ
| - | งานตัดต่อเชื่อมท่อต่อเมน | 1 | รายการ
4.4 | Drain Pipe
ท่อพีวีซีชั้น 8.5 (PVC Pipe Class 8.5)
| - | 1 inch Dia | 30 | ม.
| - | Fitting | 1 | รายการ
| - | Hanger & Support 5%ของงานท่อ | 1 | รายการ
| - | ค่าทดสอบ | 0 | รายการ
4.5 | ฉนวนหุ้มท่อ (Pipe Insulation)
ฉนวนแบบ Closed Cell Foam
3/4 inch Closed Cell Foam หุ้มท่อ Drain
| - | 1 inch Dia | 30 | ม.
1 1/2 inch Closed Cell Foam หุ้มท่อน้ำเย็น
| - | 1 1/4 inch Dia | 36 | ม.
| - | Adhesive (Neobond Fire Retardant) | 1 | รายการ
| - | Sealant | 1 | รายการ
4.6 | วาล์วและอุปกรณ์ประกอบ (Valve & Pipe Accessories)
Gate Valve 150 Psi WOG
| - | 1 1/4 inch Dia | 12 | ชุด
Strainer 150 Psi WOG
| - | 1 1/4 inch Dia | 1 | รายการ
4.7 | ระบบท่อลม (Duct Work)
สังกะสีแผ่นเรียบ (Galvanized Steel Sheet)
| - | สังกะสีเบอร์ 24 GA | 2400 | ตร.ฟุต
| - | Fitting | 1 | รายการ
| - | Hanger & Support | 1 | รายการ
4.8 | ฉนวนหุ้มท่อลม (Duct Insulation)
ฉนวนหุ้มท่อลม (Duct Insulation)
| - | 25-mm 48 kg/m³ Fiberglass | 2600 | ตร.ฟุต
| - | Duct Tape & Adhesive (Neobond Fire Retardant) | 1 | รายการ
4.9 | หน้ากากลม (Air Diffuser, Grille & Register)
Ceiling Diffuser w/ VD
| - | 18" x 18" CD, VD | 1 | ชุด
Fresh Air Grille
| - | 22" x 26" FAG w/Filter | 1 | ชุด
Fire Damper
| - | 22" x 26" FD | 1 | ชุด
| - | Motor Drive Damper สำหรับปิดช่องท่อลมเมื่อ Pre cool Fresh Air หยุดทำงาน | 1 | ชุด
| - | ติดตั้ง Fresh Air Louver w/ISC ที่ช่องบันไดชั้น 3 | 1 | ชุด
4.1 | อุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ (Automatic Control Equipment)
| - | Control Panel พร้อม VSD 1.5Kw | 1 | ชุด
| - | Temperature sensor duct type | 1 | ชุด
Automatic Control Valve
2-Way,Prop Type 150 Psi (PICV)
| - | 1 inch Dia | 1 | ชุด
4.11 | ระบบไฟฟ้าและควบคุม (Electrical & Control System)
สายไฟฟ้า (Cable & Wire)
สายไฟฟ้าชนิด LSOH
| - | 1.5 มม² | 600 | ม.
| - | 2.5 มม² | 300 | ม.
| - | 4 มม² | 150 | ม.
| - | OPVCJZ Cable 2C-1 มม² | 50 | ม.
รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway)
ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)
| - | 1/2 inch Dia | 290 | ม.
| - | 3/4 inch Dia | 50 | ม.
| - | ท่อร้อยสายไฟฟ้าแบบอ่อน (Flexible Conduit) | 1 | รายการ
4.12 | งานอื่นๆ
| - | ติดตั้งช่องเซอร์วิสบนฝ้าเพดาน พร้อมซ่อมฝ้าเพดานและทาสี 60*60 ซม. | 20 | จุด
| - | เจาะช่องฝ้าเพดานเพื่อติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ท่อน้ำเย็นพร้อมซ่อมแซม | 1 | รายการ
| - | เจาะช่องผนังคอนกรีตพร้อมซ่อมแซมงานปูนและทาสี | 1 | รายการ
| - | งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสาย (ร้อยละ 15 ของราคาท่อ) | 1 | งาน
| - | งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสายไฟ) | 1 | งาน
รวมราคา งานปรับปรุงระบบระบายอากาศและระบบที่เกี่ยวข้องบริเวณโถงทางเดิน ชั้น B1 อาคาร KSS
5 | งานปรับปรุงระบบระบายอากาศห้องบรรยายและสำนักงานชั้นที่ 2-8 อาคาร TWP
5.1 | งานรื้อถอนกระจก รอบห้องบรรยายชั้นที่ 2-8
| - | งานรื้อถอนกระจก รอบห้องบรรยายชั้นที่ 2-8 | 41 | ชุด
5.2 | งานเปลี่ยนเป็น Grill ตะแกรงระบายอากาศอะลูมิเนียม
| - | งานเปลี่ยนเป็น Grill ตะแกรงระบายอากาศอะลูมิเนียม | 42 | ชุด
| - | เบ็ดเตล็ด |  | เหมา
5.3 | งานเปลี่ยนเป็น Grill ตะแกรงระบายอากาศอะลูมิเนียม ห้อง KSS 502 ชั้น 5 อาคาร KSS
| - | งานเปลี่ยน Grill ตะแกรงระบายอากาศอะลูมิเนียมพร้อมติดตั้งมุ้งลวด | 3 | ชุด
ขนาดประมาณ 94x112 ซม.
รวมราคา งานปรับปรุงระบบระบายอากาศห้องบรรยายและสำนักงานชั้นที่ 2-8 อาคาร TWP
รวมราคา งานเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายอากาศอาคารสำนักงานอธิการบดี

## ปร.4พ ค่าใช้จ่ายพิเศษ
แบบ ปร.4
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง |  | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายอากาศห้องปฏิบัติการอาคารสำนักงานอธิการบดี
เจ้าของโครงการ |  | มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง |  | มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 |  | ที่แนบ มีจำนวณ 1 ชุด
คำนวณราคากลาง |  | เมื่อวันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567 | [7 empty] | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย |  | รวมเป็นเงิน(บาท) |  | รวมค่าวัสดุและค่าแรง (บาท) | หมายเหตุ
[5 empty] | วัสดุ | ค่าแรง | รวมค่าวัสดุ | รวมค่าแรง
ส่วนงานที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด
1 | งานเตรียมงาน
1.1 | รั้วชั่วคราวปิดกั้นพื้นที่รอบโครงการ |  | 0 | ตร.ม.
| - | ปิดกั้นพื้นที่รอบโครงการ
| - | ตลอดอายุสัญญา
1.2 | ระบบป้องกันฝุ่น |  | 300 | ตร.ม.
| - | ผ้าใบป้องกันฝุ่น ตามข้อบังคับ
| - | ป้องกันอาคารสวัสดิการ
2 | ค่าใช้จ่ายในกรณีไม่อนุญาตให้คนงานพักในสถานที่ก่อสร้าง
| - | คำนวณจากคนงานที่ต้องใช้ 25 คน | 280 | เที่ยว
รถยนต์ 4 ล้อใหญ่ในการรับส่งคนงาน บรรทุกได้ 25 คน/เที่ยว
| - | ระยะเวลาในการขนส่งประมาณ | 150 | วัน
3 | ค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์เครื่องจักรกลพิเศษในการก่อสร้าง
| - | รถโมบายเครน, รถกระเช้า สำหรับโรยตัว หรือสำหรับการทำงาน
|  | บนที่สูง | 1 | งาน
รวมราคา ส่วนงานที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด